Pińczów, 30.10.2008r.

I.IV.341-9/08

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE 2

Uczestnicy postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego

Dot.:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: „Kompleksowe zwodociągowanie Gminy Pińczów ” – wodociągi: Gacki Wieś, Bugaj, Mozgawa - (znak sprawy: I.IV.341-9/08),                  nr ogłoszenia w BZP: 267279 - 2008 z dnia 15.10.2008.

Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 ze zm.), niniejszym informuję o zapytaniu  jakie wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Pińczowie w dniu 29.10.2008r. (fax), a dotyczyło wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do powyższego zadania:

Treść pytania:

„Z uwagi na różnorodność dostępnych na rynku rur wodociągowych, ciśnieniowych PCV PN 10, proszę o sprecyzowanie parametrów technicznych rur (kielich, uszczelka), które należy zastosować do budowy sieci wodociągowej”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy zastosować rury PCV SDR 26 PN 10  z uszczelką fabrycznie wbudowaną                            z pierścieniem dociskowym w kielich. W miejscowości Gacki – Wieś należy zastosować rurę z wydłużonym kielichem (na długości 2180mb).

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Marek Zatorski

Z-ca BURMISTRZA