WNIOSKI Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE ODBYTEJ W DNIU

28 GRUDNIA 2018 ROKU

- Wniosek radnego pana Marcina Saltarskiego – w sprawie przeprowadzenia kontroli hydrantów w pierwszej kolejności w miejscowości Leszcze a później sukcesywnie w pozostałych wsiach

W dniu 07 stycznia 2019 r. pismem Znak NW0232.1.01.19 przesłano wniosek do realizacji do Prezesa Wodociągów Pińczowskich Spółka z o.o. w Pińczowie  pana Andrzeja Głogowca

Odpowiedź Prezesa Wodociągów Pińczowskich – „W odpowiedzi na pismo znak: NW 0232.1.01.19z dnia 7.01.2019 r. dot. przeprowadzenia kontroli hydrantów uprzejmie informujemy, że dokładamy należytej staranności w zakresie utrzymania właściwego stanu technicznego hydrantów p.poż. na sieci wodociągowej całego obszaru Gminy Pińczów.

W roku ubiegłym przeprowadziliśmy wymagane przepisami badania ciśnienia i wydajności hydrantów przeciwpożarowych oraz przegląd i konserwację 510 szt. Zainstalowanych na istniejącej sieci wodociągowej  na terenie miasta i gminy Pińczów. Protokoły wykonanych przez uprawnioną firmę badań posiadają ważność do końca kwietnia 2019 r.

Nadmieniamy, że utrzymanie właściwego stanu technicznego hydrantów p.poż. w tak dużej ilości, rozmieszczonych na istniejącej sieci wodociągowej obejmującej obszar całej gminy Pińczów jest bardzo pracochłonne i czasochłonne. Każda naprawa lub wymiana hydrantu wymaga dojazdu pracowników na duże odległości, często wraz ze sprzętem specjalistycznym i koparką. W sumie wiąże się to ze znacznymi nakładami finansowymi. Nieprawidłowości stwierdzane w trakcie w/w badań przeprowadzonych przez firmę specjalistyczną usuwamy na bieżąco.

Także zgłoszenia wpływające od mieszkańców oraz naprawę innych usterek dot. hydrantów uległych np. naturalnemu zużyciu oraz takich, które są uszkadzane  a często niszczone przez samochody i sprzęt rolniczy realizujemy w możliwie najkrótszym terminie.”