Opis przedmiotu zamówienia

dla  zadania p.n.: Przebudowa budynku wiejskiego - świetlica” w miejscowości Byczów w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021

-  na wykonanie ogrodzenia betonowego  na długości ok. 39 mb  wraz z bramą i furtką.

Działka posiada fragment ogrodzenia od strony drogi dojazdowej z zostawionymi otworami na bramę i furtkę. Nowe ogrodzenie będzie kontynuacją z tego samego wzoru przęseł jak na załączonym zdjęciu.

Zamówienie obejmuje również montaż furtki i bramy wjazdowej dwuskrzydłowej:

rama i poprzeczki - profil zamknięty

tralki: kątownik lub płaskownik

Usytuowanie ogrodzenia w terenie:

Wzór przęsła:

Sporz. B.Bugaj