# Zestawienie przyłączy wodociągowych - Borków

| Lp | imię i nazwisko | nr działki domu | odcinek sieci | podłączenie do sieci PVC 110 mm | długość przyłącza z rur PE | typ przyłącza | nr arkusza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 32 | 40 | A | SWx |  |
| 1 | Stanisław Majcher | 15 – 87 | 1 - 5 | 1 | 13 |  | 1 |  | 244 |
| 2 | Adrian Domagała | 6A - 85 | 1 - 5 | 1 | 13 |  | 1 |  | 244 |
| 3 | Ewelina Wesołowska - Banasik | 6 - 79 | 1 - 5 | 1 | 7 |  | 1 |  | 244 |
| 4 | Janusz i Elżbieta Mącznik | 7 - 80 | 5 - 7 | 1 | 8 |  | 1 |  | 244 |
| 5 | Janina Drop | 9 – 77/2 | 7 - 11 | 1 | 6 |  | 1 |  | 244 |
| 6 | Grzegorz Drop | 7A - 63 | 7 - 11 | 1 | 12 |  | 1 |  | 244 |
| 7 | Halina Kopeć | 8 - 76 | 7 - 11 | 1 | 9 |  | 1 |  | 243 |
| 8 | Stanisław Lichwała | - 61/2 | 7 - 11 | 1 | 28 |  |  | 1 | 243 |
| 9 | Janusz Wieczorek | - 84 | 7 – HP5 | 1 | 60 |  | 1 |  | 244 |
| 10 | Kazimierz Ziółkowski | 11 – 78/3 | 7 – HP5 | 1 | 15 |  | 1 |  | 042 |
| 11 | Ryszard Lichwała | - 83 | 7 – HP5 | 1 | 41 |  | 1 |  | 042 |
| 12 | Halina Lichwała | 14 - 88 | 1 - 18 | 1 | 27 |  | 1 |  | 244 |
| 13 | Mirosław Borończyk | - 108 | 1 - 18 | 1 | 36 |  | 1 |  | 244 |
| 14 | Mieczysław Ślązak | 18 - 109 | 1 - 18 | 1 | 16 |  | 1 |  | 042 |
| 15 | Tadeusz Jaros | - 110 | 1 - 18 | 1 | 9 |  | 1 |  | 042 |
| 16 | Józef i Teresa Oborscy | - 115/2 | 1 - 18 | 1 | 7 |  | 1 |  | 042 |
| 17 | Mirosław Kozana | 5 - 66 | 5 - 20 | 1 | 19 |  | 1 |  | 244 |
| 18 | Grzegorz Lachowski | - 9 | 20 - 22 | 1 | 39 |  | 1 |  | 243 |
| 19 | Adam Lichwała | - 37 | 20 - 22 | 1 | 48 |  | 1 |  | 243 |
| 20 | Grzegorz Wieczorek | - 3 | 20 - 23 | 1 |  | 115 | 1 |  | 241 |
|  | Razem |  |  | 20 | 413 | 115 | 19 | 1 |  |