Załącznik Nr 3c

do „Wieloletniego programu gospodarowania

mieszkaniowym zasobem Gminy Pińczów

na lata 2007 – 2011”

ZAKRES REMONTÓW I MODERNIZACJI WYNIKAJACY ZE STANU TECHNICZNEGO

BUDYNKÓW ORAZ PRZEWIDYWANY KOSZT ICH REMONTU NA LATA 2007-2011

BUDYNKI MIESZKALNE WYBUDOWANE PRZED 1950R W PIŃCZOWIE Z PRZEZNACZENIEM NA LOKALE SOCJALNE

| LP. | ADRES BUDYNKU MIESZKALNEGO | RZECZOWY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH | ORIENTACYJNA ILOŚĆ ROBÓT | PRZEWID. KOSZT REMONTU | % UDZIAŁU GMINY | UDZIAŁ GMINY W ZŁ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Pińczów; ul. Armii Krajowej 13a | Remont dachu polegający na wymianie pokrycia dachowego z dachówki na blachę kątową, wymiana rynien i rur spustowych. Remont kominów ponad dachem. Malowanie klatki schodowej. Wymiana stolarki okiennej. | 250m2 3szt 1szt. 5szt. | 35000 1500 1500 4000 | 100% | 42000 |
|  |  | Razem |  | 42000 |  | 42000 |
| 2 | Pińczów; ul. Złota 16 | Remont kominów ponad dachem. Remont instalacji odgromowej. Malowanie klatki schodowej, korytarzy i pomieszczeń socjalnych. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Remont instalacji wod-kan. i sanitarnej. | 10szt. 1szt. 1szt. 10szt. 4szt. | 2000 3000 5000 8000 3000 | 100% | 21000 |
|  |  | Razem |  | 21000 |  | 21000 |
| 3 | Pińczów; ul. Floriańska 3 | Wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachę kątową. Remont instalacji odgromowej. Dokonanie docieplenia od strony płn. Remont instalacji wod-kan i elektrycznej. | 160m2 1szt. 80m2 1szt. | 22000 3000 5600 2000 | 100% | 32600 |
|  |  | Razem |  | 32600 |  | 32600 |
| 4 | Pińczów; ul. 3-Go Maja 22 | Wymiana pokrycia dachowego z blachy na blachę kątową wraz z wymianą rynien i rur spustowych. Uzupełnienie tynków na elewacji wraz z ich nakrapianiem. Remont instalacji odgromowej. Wymiana stolarki okiennej. | 260m2 240m2 1szt. 8szt. | 35000 20000 2000 6000 | 100% | 63000 |
|  |  | Razem |  | 63000 |  | 63000 |
| 5 | Pińczów; ul. 3-Go Maja 24 | Malowanie klatki schodowej. Wymiana stolarki okiennej. Remont instalacji wod-kan. Wymiana pokrycia z eternitu na blachę kątową wraz z wymianą rynien i rur spustowych. | 1szt. 7szt. 1szt. 150m2 | 2000 5600 2000 24000 | 100% | 33600 |
|  |  | Razem |  | 33600 |  | 33600 |
| 6 | Pińczów; ul. 11-go Listopada 11 | Remont pokrycia dachowego z papy na papę termozgrzewalną, wymiana rynien i rur spustowych. Remont instalacji odgromowej. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Remont instalacji elektrycznej i wod-kan. | 400m2 1szt. 7szt. 1szt. | 15000 3500 5600 3400 | 100% | 27500 |
|  |  | Razem |  | 27500 |  | 27500 |
| 7 | Pińczów; ul. Grodziskowa 4 | Remont pokrycia dachowego z dachówki na blachę kątową wraz z wymianą rur spustowych i rynien sanitarnych. Remont instalacji sanitarnych. Remont elewacji zewnętrznej polegający na uzupełnieniu tynków ścian wraz z ich pomalowaniem. Remont instalacji wod-kan. i elektrycznej. | 250m2 1szt. 180m2 1szt. | 38000 2500 4800 3000 | 100% | 48300 |
|  |  | Razem |  | 48300 |  | 48300 |
| 8 | Pińczów; ul. Kościuszki 3 | Remont kominów ponad dachem. Remont instalacji odgromowej. Wymiana rynien i rur spustowych. Uzupełnienie tynków na elewacji zewnętrznej wraz z zamalowaniem tynków. Wymiana stolarki okiennej. | 5szt. 1szt. 48mb 120m2 8szt. | 1500 2000 6000 2500 6400 | 100% | 18400 |
|  |  | Razem |  | 18400 |  | 18400 |
| 9 | Pińczów; Ul. Kościuszki 5 | Wymiana pokrycia dachowego z blachy na blachę kątową wraz z obróbkami blacharskimi, wymianą rynien i rur spustowych. Wymiana instalacji odgromowej. Uzupełnienie tynków na elewacji zewnętrznej. Wymiana stolarki okiennej. | 150m2 1szt. 150m2 3szt. | 21000 2000 3000 2400 | 100% | 28400 |
|  |  | Razem |  | 28400 |  | 28400 |
| 10 | Pińczów; ul. Żwirki i Wigury 1 | Remont kominów. Remont pokrycia dachowego z papy na papę. Wymiana stolarki okiennej. | 2szt. 100m2 3szt. | 1000 3000 2400 | 100% | 6400 |
|  |  | Razem |  | 6400 |  | 6400 |
| 11 | Pińczów; ul. Batalionów Chłopskich 81 | Częściowa wymiana dachu krytego eternitem i dachówką. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Remont instalacji wod-kan i elektrycznej. | 120m2 6szt. 1szt. | 10000 4800 3000 | 100% | 17800 |
|  |  | Razem |  | 17800 |  | 17800 |
| 12 | Pińczów; Ul. Batalionów Chłopskich 63 | Pokrycie dachu papą asfaltową. Wymiana stolarki okiennej. Remont elewacji zewn. wraz z nakropieniem tynkami szlachetnymi. | 120m2 3szt. 40m2 | 2400 2400 1200 | 100% | 6000 |
|  |  | Razem |  | 6000 |  | 6000 |
|  |  | Ogółem |  | 345000 |  | 345000 |