Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie Nr XXVII/242/08 z dnia 01.10.2008r.

Wykaz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Osiedla Grodzisko w Pińczowie wg stanu na dzień 30.09.2008r.

| Lp. | Nazwa środka trwałego | Lokalizacja | Ilość mb | Średnica | Rodzaj rury | Nr inwentarzowy | Wartość Inwentarzowa | Wartość umorzenia | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sieć kanalizacji sanitarnej Zad. I | ul. K. Wielkiego, P. Stojeńskiego, Zb. Oleśnickiego | 1096 | 200 mm | kamionka | 475/08 | 69.747,35 | 59.546,74 | 10.200,61 |
| 2. | Sieć wodociągowa Zad. I | ul. K. wielkiego, P. Stojeńskiego, Zb. Oleśnickiego | 73 587,5 153 252,5 61 | 150 mm 100mm 80 mm 65mm 50 mm | Żeliwo Żeliwo Żeliwo Stalowa stalowa | 476/08 | 38.081,58 | 34.607,03 | 3.474,55 |
| 3. | Wodociąg osiedlowy Zad.IV | ul. Grunwaldzka 8,10,12,14, ul. Piastowska 1,3,5 | 400 300 | 150 mm 100mm | Żeliwo żeliwo | 477/08 | 38.790,23 | 33.893,90 | 4.896,33 |
| 4. | Kanalizacja sanitarna | ul. Grunwaldzka 8,10,12,14, ul. Piastowska 1,3,5 | 500 388 57,5 | 250 mm 200 mm 150 mm | Kamionka Kamionka kamionka | 478/08 | 42.763,89 | 35.234,46 | 7.529,43 |
| 5. | Wodociąg ul. Wł. Jagiełły | Domki jednorodzinne ul. Wł. Jagiełły | 100 | 65 mm | stalowa | 479/08 | 2.013,46 | 1.573,01 | 440,45 |
| 6. | Kanalizacja sanitarna ul. Wł. Jagiełły | Domki jednorodzinne ul. Wł. Jagiełły | 100 | 200 mm | kamionka | 480/08 | 4.816,02 | 3.670,18 | 1.145,84 |
| 7. | Kanał sanitarny Zad. III | ul. Piastowska 2,4,6,8, ul. H. Kołłątaja 1,3, 5, ul. Grunwaldzka 4 | 178 165,5 | 200 mm 150 mm | Kamionka kamionka | 481/08 | 23.056,60 | 18.243,49 | 4.813,11 |
| 8. | Wodociąg Zad. III | ul. Piastowska 2,4,6,8, ul. H. Kołłątaja 1,3, 5, ul. Grunwaldzka 4 | 100 236,5 | 300 mm 100 mm | Stalowa stalowa | 482/08 | 8.817,90 | 6.911,05 | 1.906,85 |
| 9. | Kanał sanitarny ul. Piastowska 1 | ul. Piastowska 1 | 30 | 150 mm | kamionka | 483/08 | 1.246,15 | 945,57 | 300,58 |
| 10. | Kanał sanitarny ul. K. Jadwigi 3 | ul. K. Jadwigi 3 | 73 | 150 mm | kamionka | 484/08 | 16.414,84 | 11.736,58 | 4.678,26 |
| 11. | Wodociąg osiedlowy Zad. II | ul. Grunwaldzka 2,ul. H. Kołłątaja 2,4,6, ul. 7 Źródeł 10,12,14 | 113,5 130,5 | 300 mm 80 mm | Stalowa stalowa | 485/08 | 16.164,56 | 11.941,51 | 4.223,05 |
| 12. | Kanał sanitarny Zad. II | ul. Grunwaldzka 2,ul. H. Kołłątaja 2,4,6, ul. 7 Źródeł 10,12,14 | 116 315,5 | 200 mm 300 mm | Kamionka kamionka | 486/08 | 34.053,47 | 24.986,77 | 9.066,70 |
| RAZEM | 295.966,05 | 243.290,29 | 52.675,76 |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek OMASTA