dot.	 wyjaśnienia do przetargu pn.” Przebudowa targowicy miejskiej przy ul. Republiki Pińczowskiej w Pińczowie”

W dniu 05.02.2009 r do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczące przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. „Przebudowa targowicy miejskiej przy ul. Republiki Pińczowskiej w Pińczowie” o następującej treści:

pytanie 1

Proszę o udostępnienie zestawienia materiałowego –instalacji elektrycznej

pytanie 2

Brak w przedmiarach instalacji elektrycznej montażu wentylatora NOVAWENT PANEL 120T.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Zamawiający udziela odpowiedzi:

ad. 1 poniżej podajemy zestawienie materiałów dla instalacji elektrycznej i odgromowej:

| ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW |
| --- |
| lp. | materiał | ilość | jednostka |
| 1 | Tablica rozdzielcza LEGRAND Ekinoxe TX3x18 | 1 | Szt. |
| 2 | Wyłącznik nadprądowy LEGRAND S301B-6 | 1 | Szt. |
| 3 | Wyłącznik przeciwporażeniowy LEGRAND P304 25A | 2 | Szt. |
| 4 | Rozłącznik izolacyjny LEGRAN FR303 40A | 4 | Szt. |
| 5 | Rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami LEGRAND R303 32A | 7 | Szt. |
| 6 | Lampka sygnalizacyjna LEGRAND L301 | 3 | Szt. |
| 7 | Stycznik LEGRAND SM340 230-4z | 1 | Szt. |
| 8 | Programator cyfrowy astronomiczny LEGRAND | 1 | Szt. |
| 9 | Ochronnik DEHNguard | 1 | Szt. |
| 10 | Wyłącznik główny FRX303 100A | 1 | Szt. |
| 11 | Rury ochronne AROT typu DVK50 | 74 | M |
| 12 | Kabel YKY 4x6mm2 | 741,5 | M |
| 13 | Kabel YKY 5x10mm2 | 350,5 | M |
| 14 | Bednarka stalowa ocynkowana 20x4mm2 | 700 | M |
| 15 | Słupy stalowe SAL-B2 | 19 | Szt. |
| 16 | Tabliczki bezpiecznikowe słupowe | 19 | Szt. |
| 17 | Oprawy firmy ROSA typu OPA | 38 | Szt. |
| 18 | Klosze kula fi400 | 38 | Szt. |
| 19 | Zarówki metalohalogenowe 70W | 38 | Szt. |
| 20 | Obudowa LEGRAND typu Atlantic 400x400x200 | 10 | Szt. |
| 21 | Wyłącznik różnicowoprądowy P312C-20 | 10 | Szt. |
| 22 | Wyłącznik różnicowoprądowy P344C-16 | 10 | Szt. |
| 23 | Rozłącznik izolacyjny FR103 | 10 | Szt. |
| 24 | Tablica rozdzielcza LEGRAND RN2x12-55 | 3 | Szt. |
| 25 | Wyłącznik przeciwporażeniowy LEGRAND P304 40A | 4 | Szt. |
| 26 | Wyłącznik przeciwporażeniowy LEGRAND P302 40A | 4 | Szt. |
| 27 | Wyłącznik nadprądowy LEGRAND S301B-10 | 8 | Szt. |
| 28 | Wyłącznik nadprądowy LEGRAND S301B-20 | 12 | Szt. |
| 29 | Łączniki przyciskowe LP301 | 6 | Szt. |
| 30 | Rury ochronne AROT typu BE32 | 1075 | M |
| 31 | Przewody 3x1,5mm2 | 660 | M |
| 32 | Przewody 3x2,5mm2 | 726 | M |
| 33 | Gniazda nadtynkowe OSPEL typ DELFIN GNH-2D2 | 72 | Szt. |
| 34 | Puszki instalacyjne 85x105mm2 | 75 | Szt. |
| 35 | Lampa wisząca MASSIVA typ SOFIA + żarówki | 51 | Szt. |
| 36 | Tablica rozdzielcza LEGRAND RWN2x12 | 1 | Szt. |
| 37 | Rozłącznik izolacyjny FR303 63A | 1 | Szt. |
| 38 | Wyłącznik nadprądowy LEGRAND S301B-16 | 4 | Szt. |
| 39 | Wyłącznik nadprądowy LEGRAND S303B-16 | 1 | Szt. |
| 40 | Gniazdo podtynkowe OSPEL typ TON GP-2CZP | 5 | Szt. |
| 41 | Gniazdo nadtynkowe OSPEL typ TON GPH-1CZP | 9 | Szt. |
| 42 | Puszka instalacyjna 75x75mm2 | 1 | Szt. |
| 43 | Łączniki instalacyjne OSPEL typ TON ŁP 1C | 14 | Szt. |
| 44 | Łączniki instalacyjne OSPEL typ TON ŁP 2C | 2 | Szt. |
| 45 | Oprawa oświetleniowa ALBEDO + żarówki | 6 | Szt. |
| 46 | Oprawa świetlówkowa 2x36W RAYLUX + świetlówki | 10 | Szt. |
| 47 | Kinkiety KA-5 firmy ROSA + klosze kula fi400 + żarówki | 2 | Szt. |
| 48 | Przewody 3x2,5mm2 | 180 | M |
| 49 | Przewody 3x1,5mm2 | 170 | M |
| 50 | Puszki podtynkowe 60mm | 40 | Szt. |
| 51 | Puszki podtynkowe 80mm | 60 | Szt. |
| 52 | Tablica LEGRAND Ekinoxe NX1x6 | 1 | Szt. |
| 53 | Wnetylatory ścienne o śr. Fi120 z wyłącznikiem czasowym | 4 | Szt. |
| 54 | Pręt stalowy ocynkowany o śr.8mm2 | 129,5 | M |
| 55 | Iglice na kominie – pręt o śr. 18mm2 | 2 | Szt. |
| 56 | Wspornik naciągowy z dwoma złączkami przelotowymi na dach | 4 | Szt. |
| 57 | Wspornik naciągowy z jedną złączką przelotową na dach | 4 | Szt. |
| 58 | Wsporniki przelotowe na dach | 4 | Szt. |
| 59 | Wsporniki naciągowe na ścianę | 4 | Szt. |
| 60 | Osłony przewodów uziemiających | 14 | M |
| 61 | Złącza kontrolne | 2 | Szt. |
| 62 | Łącza uniwersalne do łączenia pręta do 10mm2 | 16 | Szt. |
| 63 | Złącza kontrolne z połączeniem drut-drut | 12 | Szt. |
| 64 | Złącza odgałęźne 2-wylotowe | 60 | Szt. |

Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz spełniać warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881)

ad 2. W przedmiarach instalacji elektrycznej należy uwzględnić 4 szt. wentylatorów wycią-gowych (wspomagających wentylację grawitacyjną) zblokowanych z oświetleniem w pomieszczeniach sanitarnych –w kosztorysie ofertowym należy dodać nową pozycje - KNNR 5 0410-02 wentylatory ścienne – 4 szt..