Załącznik 3a

do „Wieloletniego programu gospodarowania

mieszkaniowym zasobem Gminy Pińczów

na lata 2007 – 2011”

ZAKRES REMONTÓW I MODERNIZACJI  WYNIKAJĄCY ZE STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW ORAZ PRZEWIDYWANY KOSZT ICH REMONTU NA    LATA 2007-2011

BUDYNKI WYBUDOWANE PO ROKU 1950 W PIŃCZOWIE

| LP. | ADRES BUDYNKU MIESZKALNEGO | RZECZOWY ZAKRES ROBÓT BUDOWLA- NYCH | ORIENTACYJNA ILOŚC ROBÓT | PRZEW. KOSZT WG. ZAKRESU ROBÓT | % UDZIAŁ GMINY | PRZEW. KOSZT ROBÓT W ZŁ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ul. Armii Krajowej Nr 18 | Remont pokrycia dachowego z papy na papę termozgrzewalną wraz z obiciem kominów ponad dachem. Remont instalacji wod.–kan.(pionów) 3. Wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych i w mieszk. komunal. Przemalowanie elewacji na szczytach budynku. | m2. 280 szt. 2 szt.6 szt. 6 m2. 260 | 8400- 4000- 4800- 4800- 10000- | 48% |  |
|  |  | RAZEM |  | 32000- |  | 15360- |
| 2. | ul. Armii Krajowej Nr 16 | 1. Remont dachu pokrytego papą na papę termo. wraz z obróbkami kominów ponad dachem oraz wymiana rynien i rur spustowych. 2. Malowanie klatek schodowych. 3. Remont instalacji wod.-kan. (pionów). 4. Remont instalacji odgromowej po remoncie dachu. 5. Wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych. 6. Wymiana stolarki okiennej w lok. kom. | m2. 280 szt. 2 szt. 2 szt. 1 szt. 6 szt. 5 | 12000- 5000- 4000- 4000- 4800- 4000- | 57,44% |  |
|  |  | RAZEM |  | 33800- |  | 19414- |
| 3 | ul. Armii Krajowej Nr 16 A | 1 Remont pokrycia dachowego z papy na papę termoz. obróbka blacharska kominów ponad dachem wymiana rynien i rur spustowych Wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych. Remont instalacji odgromowej po wykonanym remoncie dachu. | 340 m2 8 szt. 1 szt. | 15500 4500 6000 4800 4200 | 20,75% | 7262,00 |
|  |  | Razem |  | 35000,00 |  | 7262,00 |
| 4 | ul. Klasztorna 10 | Pokrycie dachu papą termozgrzew. wraz z obróbkami kominów ponad dachem: wymiana rynien i rur spustowych . Remont instalacji wod-kan. –pionów Wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych. Remont instalacji odgromowej po wykonaniu remontu dachu. | 520 m2 3 szt. 6 szt. 1 szt. | 18600 6000 4800 3500 | 22,75% | 7485,00 |
|  |  | Razem |  | 32900,00 |  | 7485,00 |
| 5 | ul. Klasztorna 23 | Wymiana pokrycia dachowego z papy na papę termo. wraz z wymianą rynien i obróbką kominów ponad dachem. Remont instalacji wod-kan – pionów. Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych. | 384 m2 2 szt. 4 szt. | 15360 4000 3200 | 12,11% | 2732,00 |
|  |  | Razem |  | 22560 |  | 2732,00 |
| 6 | ul.Batalionów Chłopskich 12 | Obróbka daszków balkonowych. Wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych. Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej. Malowanie klatek schodowych. | 3 szt. 20 szt. 4 szt. 5 szt. | 3000 12000 4000 10000 | 13,51% | 3918,00 |
|  |  | Razem |  | 29000 |  | 3918,00 |
| 7 | ul. Grodziskowa 3 | Pokrycie dachu papą termo. wraz z obróbka kominów ponad dachem oraz wymiana rynien i rur spustowych. Remont instalacji odgromowej po wykonanym remoncie dachu. Wymiana stolarki okiennej u lokatorów komunalnych. | 210 m2 1 szt. 8 szt. | 14500 3000 5600 | 26,65% | 6156,00 |
|  |  | Razem |  | 23100,00 |  | 6156,00 |
| 8 | ul. Grodziskowa 5 | Malowanie wnęk balkonowych. Wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych. Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych. | 16 szt. 5 szt. 6 szt. | 10000 3000 4800 | 17,40% | 3097,00 |
|  |  | Razem |  | 17800,00 |  | 3097,00 |
| 9 | ul. Grodziskowa 6 | Remont pokrycia dachowego z papy na papę termo. Wymiana rynien spustowych, remont kominów ponad dachem wraz z ich obróbka blacharską. Remont instalacji odgromowej. Malowanie klatki schodowej. Remont wnęk balkonowych. Wymiana stolarki okiennej w blokach komunalnych. | 240 m2 1 szt. 1 szt. 18 szt. 6 szt. | 12800 3500 3500 9000 4000 | 45,06% | 17780,00 |
|  |  | Razem |  | 32800,00 |  | 17780,00 |
| 10 | ul. Grodziskowa 7 | Remont pokrycia dachowego z papy na papę termozgrzewalną, wymiana rynien i rur spustowych, pasów pod i nadrynnowych. Remont instalacji odgromowej po wykonanym remoncie dachu. Malowanie klatki schodowej. | 210 m2 1 szt. 1 szt. | 13500 3000 3500 | 51,65% | 10328,00 |
|  |  | Razem |  | 20000,00 |  | 10328,00 |
| 11 | ul. Grodziskowa 9 | Remont pokrycia dachowego z papy na papę termo. oraz obróbek blacharskich. Remont instalacji odgromowej. Malowanie klatki schodowej. Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych. | 210 m2 1 szt. 1 szt. 5 szt. | 13500 3000 3500 4000 | 38,45% | 9228,00 |
|  |  | Razem |  | 24000,00 |  | 9228,00 |
| 12 | ul. Legionistów 12 | Remont kominów ponad dachem. Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych. Oczyszczenie elewacji z kamienia „Pińczak”. Remont instalacji wod-kan. pionów. | 8 szt. 4 szt. 480 m2 2 szt. | 4000 3200 12000 4000 | 31,00% | 7192,00 |
|  |  | Razem |  | 23200,00 |  | 7192,00 |
| 13 | ul. Legionistów 13 | Wymiana pokrycia z dachówki na blachę kątową, wymiana rynien i rur spustowych, pasów nad i podrynnowych. Wymiana instalacji odgromowej po remoncie dachu. Remont instalacji wod-kan pionów. Remont kominów ponad dachem. | 576 m2 1 szt. 1 szt. 8 szt. | 65000 3000 4000 | 13,60% | 9792,00 |
|  |  | Razem |  | 72000,00 |  | 9792,00 |
| 14 | ul. Legionistów 14 | Remont kominów ponad dachem. Malowanie pokrycia dachowego farbami olejnymi, dachowymi. Remont instalacji wod-kan. pionów Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych. | 8 szt. 550 m2 2 szt. 5 szt. | 4000 13500 3000 4000 | 64,24% | 15739,00 |
|  |  | Razem |  | 24500,00 |  | 15739,00 |
| 15 | ul. Pałęki 3 | Malowanie klatek schodowych. Docieplenie ścian szczytowych budynku. Remont instalacji wod-kan. pionów. Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych. | 2 szt. 200 m2 2 szt. 7 szt. | 6000 14000 4000 5600 | 7,67% | 2270,00 |
|  |  | Razem |  | 29600,00 |  | 2270,00 |
| 16 | ul. Krótka 6 | Malowanie klatek schodowych. Wymiana ogrodzenia od strony wschodniej nieruchomości. Wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych. | 1 szt. 37 mb 4 szt. | 3500 4200 2400 | 6,60% | 667,00 |
|  |  | Razem |  | 10100 |  | 667,00 |
| 17 | ul. Dygasińskiego 6 | Malowanie klatek schodowych. Docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem grubości 10 cm | 1 szt. 720 m2 | 3500 57600 | 15,57% | 9513,00 |
|  |  | Razem |  | 61100,00 |  | 9513,00 |
| 18 | ul. Złota 18 | Docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem grubości 10 cm Remont kominów ponad dachem. Wymiana stolarki na klatkach schodowych. Malowanie powierzchni dachowych z blachy farbami olejnymi, zabezpieczenie jej przed korozją. Docieplenie stropów nad i pod poddaszem. | 583 m2 8 szt. 4 szt. 585 m2 340 m2 | 46640 3000 2000 14625 17500 | 34,44% | 28849,00 |
|  |  | Razem |  | 83765,00 |  | 28849,00 |
| 19 | ul. Floriańska 2 | Wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych. Remont instalacji c.o. polegający na wymianie poziomów i pionów wraz z czyszczeniem pozostałej instalacji. Malowanie klatek schodowych. | 4 szt. 1 szt. 1 szt. | 3200 5000 2500 | 8,00% | 896,00 |
|  |  | Razem |  | 10700,00 |  | 896,00 |
| 20 | Ul. 11-go Listopada 1 | Remont dachu z papy na papę termo. Remont instalacji odgromowej. Docieplenie ścian budynku elewacji zewnętrznej styropianem grubości 10 cm Remont instalacji wod-kan. pionów. | 150 m2 1 szt. 400 m2 1 szt. | 5000 2000 32000 2000 | 33,64% | 13792,00 |
|  |  | Razem |  | 41000,00 |  | 13792,00 |
| 21 | ul. 11-go Listopada 3 | Wymiana pokrycia dachowego z papy na papę termozgrzewalną. Remont instalacji odgromowej. Wymiana stolarki okiennej. Remont instalacji wod-kan. pionów. | 140 m2 1 szt. 5 szt. 1 szt. | 4750 2000 4000 2000 | 23,97% | 3056,00 |
|  |  | Razem |  | 12700,00 |  | 3056,00 |
| 22 | ul. Grodziskowa 23 | Wymiana pokrycia dachowego z papy na papę termozgrzewalną. Wymiana obróbek blacharskich rynien i rur spustowych oraz kominów ponad dachem. Remont elewacji zewnętrznej budynków polegający na uzupełnieniu tynków i przekropieniu ścian tynkami szlachetnymi. Wykonanie nowego przyłącza wodociągowego do budynku. | 285 m2 78 mb 380 m2 80 mb | 11400 5000 7600 5000 | 72,11% | 20912,00 |
|  |  | Razem |  | 29000,00 |  | 20912,00 |
| 23 | ul. 3-go Maja 38 | Remont instalacji odgromowej. Malowanie klatki schodowej. Wymiana stolarki okiennej. Wymiana pokrycia dachowego z dachówki na blachę akrylową kątową. Remont elewacji zewnętrznej polegający na uzupełnieniu tynków i nakrapianiu. | 1 szt. 1 szt. 6 szt. 250 m2 320 m2 | 1500 2500 38000 6400 | 84,12% | 40714,00 |
|  |  | Razem |  | 48400,00 |  | 40714,00 |
| 24 | ul. 3-go Maja 42 | Wymiana pokrycia dachowego i z papy na papę termozgrzewalną wraz z wykonaniem obróbek blacharskich kominów, pasów nadrynnowych, rynien i rur spustowych. Remont instalacji odgromowej. Malowanie klatek schodowych. Wymiana stolarki okienne. | 155 m2 1 szt. 1 szt. 4 szt. | 6200 2000 2500 3200 | 66,75% | 9278,00 |
|  |  | Razem |  | 13900,00 |  | 9278,00 |
| 25 | ul. 3-go Maja 57 | Wymiana pokrycia dachowego z papy na papę termo. Wykonanie obróbek blacharskich oraz wyminą rynien i rur spustowych. Remont instalacji odgromowej. Wymiana stolarki okiennej. | 154 m2 1 szt. 8 szt. | 6160 2000 6400 | 18% | 2621,00 |
|  |  | Razem |  | 14560,00 |  | 2621,00 |
| 26 | ul. 3-go Maja 59 | Wymiana pokrycia dachowego z papy na papę termo. Wykonanie obróbek blacharskich rynien i rur spustowych. Remont instalacji odgromowej. Wymiana stolarki okiennej. | 154 m2 1 szt. 8 szt. | 6160 2000 6400 | 66,72% | 2621,00 |
|  |  | Razem |  | 14560,00 |  | 2621,00 |
| 27 | ul. 3-go Maja 61 | Wymiana pokrycia dachowego z papy na papę termozgrz. Wykonanie obróbek blacharskich gzymsów, pasów pod rynnowych oraz rynien i rur spustowych. Remont instalacji odgromowej. Remont elewacji zewnętrznej. | 155 m2 64 mb 32 mb 1 szt. 310m2 | 6200 5000 2000 6400 | 65,98% | 12932,00 |
|  |  | Razem |  | 19600,00 |  | 12932,00 |
|  |  | Ogółem Pińczów |  | 811695,00 |  | 283564,00 |