Załącznik Nr 3 b

do „Wieloletniego programu gospodarowania

mieszkaniowym zasobem Gminy Pińczów

na lata 2007 – 2011”

ZAKRES REMONTÓW I MODERNIZACJI WYNIKAJĄCY ZE STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW ORAZ PRZEWIDYWANY KOSZT ICH REMONTU NA LATA 2007-2011

## BUDYNKI WYBUDOWANE PO 1950 ROKU W GACKACH

| Lp. | Adres budynku mieszkalnego | Rzeczowy zakres robót budowlanych | Orienta-cyjna ilość robót | Przewi-dywany koszt robót | % Udział Gminy | Przewi-dywany koszt robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gacki- Osiedle Robotnicze Nr 1 | Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem 10cm Remont opaski Wymiana stolarki okiennej Remont instalacji wod-kan. | 300m2 35m2 6szt 1szt | 21000,00 1750,00 4800,00 5000,00 | 100% |  |
|  |  | Ogółem |  | 32550,00 |  | 32550,00 |
| 2 | Gacki- Osiedle Robotnicze Nr 2 | Wymiana pokrycia dachowego na blachę akrylową wraz z obróbkami blacharskimi Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem 10m Remont instalacji wod-kan. Wymiana stolarki okiennej. | 280m2 350m2 1szt 8szt | 35000,00 24500,00 5000,00 6000,00 | 100% | 35000,00 24500,00 5000,00 6000,00 |
|  |  | Ogółem |  | 70500,00 |  | 70500,00 |
| 3 | Gacki- Osiedle Robotnicze Nr 3 | Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem 10cm Remont instalacji wod-kan. | 320m2 1szt | 22400,00 4000,00 | 16,7% | 4400,00 |
|  |  | Ogółem |  | 26400,00 |  | 4400,00 |
| 4 | Gacki- Osiedle Robotnicze Nr 4 | Wymiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki na blachę trapezową akrylową. Wykonanie chodnika i opaski. Remont elewacji (remont tynków i pomalowanie ścian). | 280m2 30m2 300m2 | 35000,00 1000,00 20000,00 | 75% | 42000,00 |
|  |  | Ogółem |  | 56000,00 |  | 42000,00 |
| 5 | Gacki- Osiedle Robotnicze Nr 5 | Wymiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki na blachę kątową akrylową Malowanie farbami klejowymi klatki schodowej. Remont elewacji polegający na uzupełnieniu tynków i pomalowaniu ścian. | 350m2 1szt 400m2 | 40000,00 2000,00 25000,00 | 100% | 40000,00 2000,00 25000,00 |
|  |  | Ogółem |  | 67000,00 |  | 67000,00 |
| 6 | Gacki- Osiedle Robotnicze Nr 6 | Wymiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki na blachę kątową akrylową. Wymiana stolarki okiennej na klatkach. Remont instalacji wod-kan. | 250m2 4szt 1szt | 35000,00 3200,00 5000,00 | 87,5% | 37800,00 |
|  |  | Ogółem |  | 43200,00 |  | 37800,00 |
| 7 | Gacki- Osiedle Robotnicze Nr 7 | Remont instalacji wod-kan. Remont instalacji elektrycznej. Remont elewacji polegający na uzupełnieniu tynków wraz z pomalowaniem. | 1szt 1szt 400m2 | 3000,00 2000,00 16000,00 | 60% | 12600,00 |
|  |  | Ogółem |  | 21000,00 |  | 12600,00 |
| 8 | Gacki- Osiedle Robotnicze Nr 9 | Remont elewacji polegający na uzupełnieniu tynków i pomalowaniu ścian. Remont chodnika i opaski wokół budynku. Wymiana stolarki okiennej. Remont instalacji wod-kan. | 380m2 35m2 7szt 1szt | 15000,00 2000,00 5600,00 2000,00 | 83% | 20418,00 |
|  |  | Ogółem |  | 24600,00 |  | 20418,00 |
| 9 | Gacki- Osiedle Robotnicze Nr 10 | Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem 10cm Remont instalacji wod-kan. Wymiana stolarki okiennej. | 330m2 1szt 6szt | 23100,00 3500,00 5000,00 | 66% | 20856,00 |
|  |  | Ogółem |  | 31600,00 |  | 20856,00 |
| 10 | Gacki- Osiedle Robotnicze Nr 11 | Wymiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki na blachę akrylową wraz z obróbkami kominów. Malowanie klatki schodowej Remont chodnika i opaski. Wymiana stolarki okiennej | 250m2 1szt 32m2 8szt | 38000,00 2000,00 1000,00 6400,00 | 66% | 31284,00 |
|  |  | Ogółem |  | 47400,00 |  | 31284,00 |
| 11 | Gacki- Osiedle Robotnicze Nr 12 | Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem. Remont chodnika. Remont instalacji wod-kan. Wymiana stolarki okiennej. | 330m2 26m2 1szt 7szt | 23100,00 1500,00 2000,00 5600,00 | 83% | 26726,00 |
|  |  | Ogółem |  | 32200,00 |  | 26726,00 |
| 12 | Gacki- Osiedle Robotnicze Nr 13 | Wymiana pokrycia dachowego z dachówki na blachę akrylową wraz z obróbkami blacharskimi kominów, wymiana rynien i rur spustowych. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem 10cm. Remont instalacji wod-kan. Wymiana stolarki okiennej. | 285m2 350m2 1szt 8szt | 38000,00 24500,00 2000,00 5000,00 | 100% | 69500,00 |
|  |  | Ogółem |  | 69500,00 |  | 69500,00 |
| 13 | Gacki- Osiedle Robotnicze Nr 14 | Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem wraz z wykonaniem elewacji. Wykonanie chodnika. Remont instalacji wod-kan. Wymiana stolarki okiennej. | 330m2 25m2 1szt 5szt | 23100,00 1500,00 2000,00 3000,00 | 83% | 24568,00 |
|  |  | Ogółem |  | 29600,00 |  | 24568,00 |
| 14 | Gacki- Osiedle Robotnicze Nr 15 | Wymiana pokrycia dachowego z dachówki na blachę akrylową z wymianą rynien i rur spustowych oraz obróbka kominów ponad dachem. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem z wykonaniem elewacji. Remont instalacji wod-kan. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. | 280m2 350m2 1szt 4szt | 37500,00 24500,00 2000,00 3200,00 | 100% | 67200,00 |
|  |  | Ogółem |  | 67200,00 |  | 67200,00 |
| 15 | Gacki- Osiedle Robotnicze Nr 16 | Wymiana pokrycia dachu z papy na papę termozgrzewalną wraz z obróbkami blacharskimi. Wymiana instalacji odgromowej. Remont kominów ponad dachem. Wymiana stolarki okiennej. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem. | 310m2 1szt 6szt 4szt 100m2 | 9300,00 3000,00 2000,00 4000,00 7000,00 | 50% | 12650,00 |
|  |  | Ogółem |  | 25300,00 |  | 12650,00 |
| 16 | Gacki- Osiedle Robotnicze Nr 17 | Wymiana pokrycia dachowego z dachówki na blachę akrylową wraz z obróbkami kominów ponad dachem oraz wymianą rynien i rur spustowych. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem. Malowanie klatki schodowej. Wymiana stolarki okiennej. Remont instalacji wod-kan. | 280m2 350m2 1szt 6szt 1szt | 38000,00 24500,00 2500,00 4000,00 2000,00 | 75% | 53250,00 |
|  |  | Ogółem |  | 71000,00 |  | 53250,00 |
| 17 | Gacki- Osiedle Robotnicze Nr 19 | Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem. Remont instalacji wod-kan. Wymiana stolarki okiennej. | 290m2 1szt 6szt | 20300,00 2000,00 4800,00 | 75% | 20325,00 |
|  |  | Ogółem |  | 27100,00 |  | 20325,00 |
| 18 | Gacki- Osiedle Robotnicze Nr 20 | Wymiana pokrycia dachowego z dachówki na blachę akrylową oraz obróbka blacharską gzymsów i kominów ponad dachem. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem 10cm. Remont instalacji wod-kan. Malowanie klatki schodowej. Wymiana stolarki okiennej. | 250m2 290m2 1szt 1szt 4szt | 32000,00 20300,00 2000,00 2000,00 3200,00 | 50% | 29750,00 |
|  |  | Ogółem |  | 59500,00 |  | 29750,00 |
| 19 | Gacki- Osiedle Robotnicze Nr 21 | Remont pokrycia dachowego z papy. Wymiana pasa podrynnowego, rynien i rur spustowych. Remont kominów. Wymiana stolarki okiennej. | 100m2 33mb 4szt 5szt | 5000,00 6000,00 2000,00 4000,00 | 65% | 11050,00 |
|  |  | Ogółem |  | 17000,00 |  | 11050,00 |
| 20 | Gacki- Osiedle Robotnicze Nr 18 | Remont pokrycia dachowego z papy. Wymiana obróbek blacharskich rynien i rur spustowych. Wymiana stolarki okiennej. Remont kominów ponad dachem. | 150m2 48mb 5szt 4szt | 8000,00 4000,00 4000,00 1000,00 | 75% | 12750,00 |
|  |  | Ogółem |  | 17000,00 |  | 12750,00 |
| 21 | Gacki- Osiedle Robotnicze Nr 22 | Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem z wykonaniem elewacji. Malowanie klatki schodowej Remont instalacji wod-kan. Wymiana stolarki okiennej | 290m2 1szt 1szt 8szt | 20300,00 2000,00 1600,00 6400,00 | 100% | 30300,00 |
|  |  | Ogółem |  | 30300,00 |  | 30300,00 |
| 22 | Gacki- Osiedle Robotnicze Nr 23 | Remont pokrycia dachowego z papy. Wymiana instalacji odgromowej Remont kominów ponad dachem. | 100m2 1szt 4szt | 2000,00 3000,00 1000,00 | 87% | 5220,00 |
|  |  | Ogółem |  | 6000,00 |  | 5220,00 |
| 23 | Gacki- Osiedle Robotnicze Nr 24 | Remont instalacji wod-kan. Remont instalacji elektrycznej. Wymiana stolarki okiennej. | 1szt 1szt 5szt | 2000,00 2500,00 4000,00 | 50% | 4250,00 |
|  |  | Ogółem |  | 8500,00 |  | 4250,00 |
| 24 | Gacki- Osiedle Robotnicze Nr 26 | Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem. Remont instalacji elektrycznej. Remont instalacji wod-kan. Wymiana stolarki okiennej | 230m2 1szt 1szt 4szt | 16100,00 2000,00 2000,00 4000,00 | 33% | 7953,00 |
|  |  | Ogółem |  | 24100,00 |  | 7953,00 |
| 25 | Gacki- Osiedle Robotnicze Nr 28 | Remont pokrycia dachowego przy kominach Wymiana instalacji odgromowej Remont kominów ponad dachem. | 80m2 1szt 4szt | 3000,00 3000,00 1000,00 | 50% | 3500,00 |
|  |  | Ogółem |  | 7000,00 |  | 3500,00 |
| 26 | Gacki- Osiedle Robotnicze Nr 30 | Wymiana pokrycia dachowego z papy na papę termozgrzewalną oraz z ociepleniem stropu. Wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. Wymiana instalacji odgromowej. Remont kominów ponad dachem. Uzupełnienie tynków na balkonach. | 230m2 1szt 1szt 4szt 50m2 | 15000,00 5000,00 3000,00 1000,00 2000,00 | 50% | 13000,00 |
|  |  | Ogółem |  | 26000,00 |  | 13000,00 |
| 27 | Gacki- Osiedle Robotnicze Nr 32 | Wymiana stolarki okiennej. Remont ubytków elewacji wraz z malowaniem. Remont kominów ponad dachem. | 4szt 80m2 5szt | 4000,00 2400,00 1600,00 | 50% | 4000,00 |
|  |  | Ogółem |  | 8000,00 |  | 4000,00 |
| 28 | Gacki- Osiedle Robotnicze Nr 34 | Wymiana rynien i rur spustowych. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem 10cm. Wymiana okien. Remont instalacji wod-kan. | 67mb 520m2 3szt 1szt | 10000,00 36400,00 3000,00 2000,00 | 100% | 51400,00 |
|  |  | Ogółem |  | 51400,00 |  | 51400,00 |
| 29 | Gacki- Osiedle robotnicze Nr 35 | Wymiana pokrycia z papy na papę termozgrzewalną. Wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem. Malowanie klatek schodowych. Wymiana instalacji odgromowej. Wymiana stolarki okiennej. Wymiana instalacji ciepłej wody – pieców. Remont instalacji elektrycznej na klatkach schodowych. | 490m2 1szt 1100m2 2szt 1szt 10szt 1szt 1szt | 25000,00 10000,00 77000,00 8000,00 6000,00 10000,00 10000,00 20000,00 | 81,25% | 134875,00 |
|  |  | Ogółem |  | 166000,00 |  | 134875,00 |
| 30 | Gacki- Osiedle Robotnicze Nr 39 | Wymiana pokrycia dachowego z papy na papę termozgrzewalną. Wymiana rynien i rur spustowych. Wymiana instalacji odgromowej. | 130m2 40mb 1szt | 6500,00 6000,00 3000,00 | 100% | 15500,00 |
|  |  | Ogółem |  | 15500,00 |  | 15500,00 |
|  |  | OGÓŁEM GACKI |  | 1178400,00 |  | 937175,00 |