Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Obejmujących lata 2005 - 2010 realizowany przez Spółkę „Wodociągi Pińczowskie" Spółka z o.o. w Pińczowie

| Lp. | Tytuł zadania | Rodzaj finansowania | Szacunkowy koszt | Lata realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| l/ | Magistrala wodociągowa o długości 1975 mb z rur PE 0 225 od ul. Polnej do zbiorników wraz z ich wykonawstwem 2 x 200 m3 żelbetowych zlokalizowanych przy ul. Grodziskowej z kanalizacją przelewowe- spustową 0 200 PCV w Pińczowie | inwestycje ze środków własnych | 1.100.000 | 2005 |
| 2/ | Magistrala wodociągowa o długości 8200 z rur PE 0 250/225 Bogucice Skałki - Leszcze Gacki | inwestycje ze środków własnych | 2.300.000 | 2005-2006 |
| 31 | Budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 300 m^/dobę z wykorzystaniem osadu czynnego nisko obciążonego w miejscowości Leszcze Gacki | inwestycja ze środków unijnych i własnych | 2.100.000 | 2006-2007 |
| 4/ | Przystosowanie istniejącej oczyszczalni ścieków do spełnienia warunków unijnych pod względem azotu i fosforu o przepustowości 6000 m3 /dobę w Pińczowie | środki własne w oparciu o kredyt z WFOS w Kielcach | 1.700.000 | 2005-2006 |
| 5/ | Wodociąg z rur PE 0 80 o długości około 1300 mb w miejscowości Grochowiska | środki własne | 250.000 | 2005 |
| 61 | Budowa zbiornika wody czystej o objętości 200m3 żelbetowego wraz z wykonaniem wodociągu 0 80 PE doprowadzającym wodę do zbiornika o długości około 350 mb i rurociągiem 0 250 z rur PE o długości 300mb w Marzęcinie | inwestycja ze środków własnych | 700.000 | 2007 |